## Slide 1: به نام خدا
اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند.بویژه در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاملا مشهود است
معماری واقلیم، پیوندشان بیشتر به رابطه نوزاد وآغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاک ، حریم امن وبستر بالیدن. با بستگی ای تکامل آفرین؛ الهام بخش والبته ، نه محیط زا.در این معنا، آغوش، خاک واقلیم ، رابط حیات وسرزندگی ونبودشان نمود میرایی است .

## Slide 2: معماری و باد
با توجه به اینکه باد همواره به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در معماری و سایر رشته ها مورد بررسی قرار گرفته است و در ایران نیز این عنصر طبیعی در موارد مختلف بی تاثیر نبوده است و در نقاط مختلف همچون یزد و ... با توجه به جهت وزش باد و سایر عوامل وابسته دست به ساخت و ساز میزنند پس این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم .

## Slide 3: اهمیت باد در ساخت و ساز
همانطور که میدانید امروزه سبک هیا مختلفی از معماری وجود دارد که زا بارز ترین انها مستوان به این ورد اشاره کرد که معماری پایدار امروزه به عنوان دوست طبیعت شناخته میشود و در این نوع معماری عوامل طبیعی همچون باد و نور خورشید و سازگاری با محیط و ... بسیار حائز اهیت است پس تاثیر باد در معماری را نیتوان نادیده گرفت و از ان چشم پوشی کرد زیرا این عنصر طبیعی رد مواردی همچون سبک های معماری مانند معماری سبز و ... بسیار تاثیر گذار است
.

## Slide 4
و بسیاری از افراد و معماران ساختمان خود را بر طبق در نظر گرفتن این اصول بنا میکنند و جهت وزش باد و عوامل مفید و تخریب زای باد را در نظر میگیرند زیرا باد هم میتواند برای ساختمان عاملی ویرانگر باشد هم میتواند عاملی مفید برای تامین انرژی و سایر موارد باشد پس باد امروزه با معماری عجین شده است .

## Slide 5
تاثیر باد در معماری را نمیتوان محصور به امروز دانست زیرا در معماری اسلامی و معماری های گذشته حتی از زمانیکه هیچ نوع از معماری و هیچ سبکی وجود نداشته است را میتوان دید زمانیکه انسان فقط بدنیال سر پناهی برای زندگی بود نیز باد عامل تاثیر گذاری محسوب میشد و امروزه نیز با توجه به پدید امدن برج های بلند و ساختمان های زیاد و با ارتفاع زیاد این مسئله نمود بیشتری پیدا کرده است .

## Slide 6: انرژی بادی
منظور از توان بادی تبدیل انرژی باد به نوعی مفید از انرژی مانند انرژی الکتریکی است که این کار به وسیله توربین‌های بادی صورت می‌گیرد. در آسیاب‌های بادی از انرژی باد مستقیماً برای خرد کردن دانه‌ها و یا پمپ کردن آب استفاده می‌شود. در انتهای سال ۲۰۰۶ میزان ظرفیت تولیدی برق بادی در سراسر جهان برابر ۷۳٫۹ گیگاوات بود

## Slide 7
گرچه این میزان چیزی در حدود یک درصد از کل انرژی الکتریکی تولیدی در جهان محسوب می‌شد اما در طول بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ تقریباً چهار برابر شده‌است. در این میان کشورهای دانمارک با ۲۰ درصد، اسپانیا با ۹ درصد و آلمان با ۷ درصد از نظر درصد تولید برق بادی از کل تولید انرژی الکتریکی در جایگاه‌های نخست قرار دارند.

## Slide 8
در معماری میتوان از باد استفاده های زیادی کرد برای مثال از نیروی باد و انرژی بادی در ساختمان ها میتوان برای تامین انرژی استفاده کرد و این نوع استافده از باد کاملا مطابق با سبک معماری پایدار و سبز می باشد و یکی زا مرقون به صرفه ترین راه ها برای ساختمان سازی و تامین انرژی این ساخمان ها در مناطق شهری و مناطقی است که دسترسی به انرزی ها محدود است .

## Slide 9
پس نمیتوان گفت که باد عامل مضر و مزاحمی در معماری و مانع از احداث ساختمان دلخواه است بلکه بجای تغییر نمای ساختمان و سایت پروژه میتوان از باد استفاده های مفیدی کرد و بخش اعظم انرژی را از این طریق تامین کرد کاری که شور های توسعه یافته از این روش استفاده میکنند .

## Slide 10
باد میتواند رد هر منطقه یا تغییرات زیادی ایجاد کند برای مثال باد یکیازمهم ترین عوامل در انتخاب مصالح است و در برخی از موارد اجبارا مهندسان معمار و عوامل اجرایی مجبور به تغییر مصالح ساختمانی بکار رفته رد ساخت و ساز خود میشوند تا باد به تخریب انها نپردازد .

## Slide 11: ارسطو:« سالم ترین شهرها آنهایی هستند که برفراز زمینی با شیب متمایل به شرق بنا شوند تا از مزایای نسیم صبح بهره مند باشد.» - ویتوریوس:«بادهای سرد مطبوع نیست بادهای گرم مستی آفرین اند و بادهای مرطوب ناسالم اند .»

## Slide 12: مقدمه
در طول سالیان متمادی نیاز روزافزونی به شناخت بهتر رفتار باد احساس شده است . هر چه بناها سبکتر و بزرگتر شده اند تاثیر و رفتار باد بر روی آنها و در اطرافشان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است باد نیرویی پرقدرتی است که برای بیشنه سازی جنبه های مثبت بالقوه آن در محیط مصنوع باید مهار شود . در شرایط آب و هوایی سرد از دیر باز نیروی باد را نیرو یا عامل منفی میپنداشتند . در این مناطق طراحی و جایگزینی ساختمان ها به گونه ای انجام میشد که تاثیرات منفی آن به حداقل برسد در معماری امروز با به کارگیری نیروهای طبیعی انرژی آزاد موجود در محیط به جای ایجاد مانع محیطی در برابر آن میتوان خود را در محیط آب و هوای مصنوع بیابیم .

## Slide 13: عوامل اقلیمی
- تابش خورشید
- رطوبت هوا
- دمای هوا
-جریان هوا(باد)

## Slide 14: تعریف باد
نیروی جوی و آب وهوایی ناشی از تابش خورشید است چون زمین انرژی خورشیدی را جذب میکند در نتیجه سطح کره زمین گرم میشود . هوای مجاور سطح زمین گرم شده به سمت بالا حرکت میکند و این باعث افت فشار میشود . از آنجا که زمین به صورت یکنواخت گرم نمیشود محدوده هایی با فشار نسبتا زیاد یا نسبتا کم در بالای سطح آن ایجاد میشود که باد نتیجه ی مستقیم این اختلاف فشار است. بدین ترتیب که هوا از نواحی دارای فشار بالابه طرف نواحی دارای فشار پایین به حرکت در میاید.

## Slide 15: انواع باد
- بادهای تجاری
- بادهای موسمی
- بادهای غربی و قطبی
- بادهای محلی

## Slide 16: عوامل تاثیر گذار باد در شکل گیری ساختمان
- سرعت باد
- جهت باد
- دمای باد

## Slide 17: موارد استفاده باد در ساختمان
- سرمایش
- تهویه
- تامین برق

## Slide 18: بادگیر
بادگیر، برج‌هایی که در ایران برای تهویه بر بام خانه‌ها ساخته می‌شود. بادگیر را همچنین بالای آب انبارها و دهانهٔ معدن‌ها برای تهویه می‌سازند. در خانه‌ها هوای خنک از بادگیر، که نوع ابتدایی تهویهٔ مطبوع به شمار می‌رود،
به اتاق‌های طبقهٔ همکف یا
زیرزمین‌ها فرستاده می‌شود.
بادگیر از مظاهر و سمبل‌های
تمدن ایرانی است.

## Slide 21: تهویه( هواکشی )
هنگامی که باد در اطراف یک ساختمان جریان میابد باعث تهویه طبیعی میشود و میتواند در راههای مختلفی به کار گرفته شود .باد خان ها را میتوان برای بیرون راندن هوا از ساختمان و به دنبال آن فراهم شرایطی جهت ایجاد یک جریان طبیعی هوا مورد استفاده قرار داد . باد خورها میتوانند هوای بیرونی را جمع کرده آن را در فضای داخلی ساختمان رها کنند . ترکیبی از بادخان ها و باد خورها نیز میتواند به شکل طبیعی شرایط دریافت و بیرون راندن هوا را ایجاد نماید.

## Slide 22
انواع بادخان ها
ساختار قائم
بادخان زانو دار

## Slide 23
باد خورها برای گرفتن باد وهدایت هوای تازه
به داخل ساختمان طراحی شده اند بادخورها را
میتوان روی بام ساختمان
تعبیه کرد یا در محوطه ی ساختمان قرار داد به نحوی
که هوای تازه از طریق لوله های زیرزمینی تامین شود.
بادخورها

## Slide 24: نمونه ساختمانهای بادخان و باد خوردار
در ادامه به بررسی و ارائه نمونه موردی هایی می پردازیم که به استفاده از نیروی باد در جهت مفید پرداخته اند و با این کار به تاین انرژی مورد نیاز خود پرداخته اند و ایده ای بسیار جالب و مطابق با معماری پایدار و معماری سبز می باشد .

## Slide 25: برج اومنو
خلاصه اطلاعات پروژه
- کارفرما
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
- مکان
جالان ماکالیستر پنانگ مالزی
- معمار
شرکت ساختمانی تی . آر. حمزه و یینگ
- مهندس تاسیسات تهویه ای و مکانیکی
شرکت ساختمانی رانیل برسکوتو

## Slide 26
برج 21 طبقه ی اومنو در مرکز جرج
تاون قرار دارد .در این برج از سیستم
تهویه مطبوع مصنوعی استفاده شده است
ولی در شرایط مناسب میتواند به صورت
طبیعی نیز تهویه شود . در این ساختمان از
باد به عنوان منبعی برای تامین هوای تازه
مورد نیاز فضای داخلی همچنین عاملی
برای آسایش داخلی استفاده میشود.

## Slide 27
پلان موقعیت

## Slide 28
در این ساختمان تمام طبقات اداری میتواند
به صورت طبیعی تهویه شود هیچ میزی
بیش از 6.5 متر با پنجره فاصله ندارد .این
برج در یک سایت باز قرار گرفته و هیچ
گونه تداخل هوایی از ناحیه دیگر
ساختمانهای مرتبه به آن وارد نمیشود

## Slide 29: تئاتر بدالس
خلاصه اطلاعات پروژه
- کارفرما
مدرسه تئاتر بدالس
- مکان
هامپشایر انگلستان
- معمار
گروه معماران فیلدن کلج گروه معماران رودریک جیمز و شرکت نجاری اک وودلند
- مهندس تاسیسات
موسسه ماکس فوردهام

## Slide 31
نمایی از سکوی دسترسی و پنکه مرکزی

## Slide 32
تئاتر بدالس اولین تئاتری
است که در آن به
کار گیری پیشرفته ی
سیستم های کنترل و
هماهنگی فرم و ساختار
بنا به سیستم تهویه
طبیعی کمک کرده است.

## Slide 33: برای هدایت باد در مسیر دلخواه در ساختمان
- موقعیت پنجره در نما
- وضعیت باز شو پنجره ها - وضعیت و شکل سایبان - سایر ملحقات پنجره

## Slide 34: موقعیت پنجره در مقابل باد
محل قرار گیری پنجرههای اتاق نسبت به جهت حرکت باد تاثیر بسیار زیادی در چگونگی و نحوه شرایط تهویه در اتاق ساختمان دارد.

## Slide 35: استفاده از انرژی باد
نیروی باد (فن آوری استفاده از باد
برای ایجاد برق)جزء منابع جدید
تولید برق است که امروزه سریعترین
رشد را در سطح جهان به خود
اختصاص داده است. نیروی باد
توسط توربینهای عظیم سه پره‌ای
تولید می‌شود که در بالای برجهای
بلند نصب می‌شوند.

## Slide 36
با توسعه نگرشهای زیست محیطی وراهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژیهای تجدید ناپذیر، استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است. استفاده از تکنولوژی توربینهای بادی به دلایل زیر می تواندیک انتخاب مناسب در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدید پذیر باشد قیمت پایین توربینهای برق بادی در مقایسه با دیگر صور انرژیهای نو کمک در جهت ایجاد اشتغال در کشور عدم آلودگی محیط زیست در کشورهای پیشرفته نظیر آلمان، دانمارک، آمریکا،اسپانیا، انگلستان، و بسیاری کشورهای دیگر، توربینهای بادی بزرگ و کوچک ساخته شده است و برنامه هایی نیز جهت ادامه پژوهشها و استفاده بیشتر از انرژی باد جهت تولید برق در واحدهایی با توان چند مگاواتی مورد مطالعه می باشد

## Slide 37: توربينهاي بادي چگونه كار مي كنند ؟
توربين هاي بادي انرژي جنبشي باد را به توان مكانيكي تبديل مي نمايند و اين توان مكانيكي از طريق شفت به ژنراتور انتقال پيدا كرده و در نهايت انرژي الكتريكي توليد مي شود. توربين هاي بادي بر اساس يك اصل ساده كار مي كنند. انرژي باد دو يا سه پره اي را كه بدور روتور توربين بادي قرار گرفته اند را بچرخش در
مي آورد. روتور به يك
شفت مركزي متصل
مي باشد كه با چرخش آن
ژنراتور نيز به چرخش
در آمده و الكتريسيته توليد
مي شود

## Slide 38: نمونه ساختمان هایی که در طراحی آنها از توربین های بادی استفاده شده است

## Slide 39: اولين ساختمان مجهز به توربين بادي در بحرين
برجي كه باد را درو مي‌كند
برجي كه باد را درو مي‌كند

## Slide 40: زيباترين توربين هاي بادي جهان
برج آپارتماني كه در بالاي آن
توربين ها قرار دارند.

## Slide 41: برج شانگهای
نام برج : شانگهای محل ساخت : چین - شانگهای ارتفاع : 632 متر در حال ساخت

## Slide 42
برج شانگهای یک آسمان خراش سبز است. این برج دارای دو پوسته ی شیشه است که برای کنترل انرژی،حرارت و آب در آن به کار گرفته خواهند شد.

## Slide 43
در بخش بالایی برج توربین های بادی برای دریافت انرژی بادی در نظر گرفته شده اند

## Slide 45: برج انرژي دبي
اگر كار ساخت اين برج 68 طبقه آنطور كه طراحي شده پيش برود بلندترين برج زيست‌محيطي و سبز دبي خواهد شد. يك توربين بادي 70 متري بر فراز اين برج توليد انرژي آن را به عهده دارد. توربين بادي تنها امتياز اين برج نيست، بلكه تابلوهاي جذب نور خورشيد هم بخش
ديگري از سيستم توليد
انرژي آن را به عهده
دارند.

## Slide 46: برج خانه آفتاب- دبي
مرکز مالی بین المللی دبی قرار است در این برج شروع به کار کند در این برج 4هزار تابلوی خورشیدی در بخش جنوبی و 3 توربین بادی 225کیلو واتی درشمال آن تعبیه شده است برق این برج از این دو ناحیه تامین میشود

## Slide 47: برج رودخانه پرل در چين
اين برج هم كه يكي ديگر از آسمان خراش‌هاي سبز دنياست، در حال ساخت است و ساخت آن كامل نشده است. اين برج طوري طراحي شده كه باد را در طول خود درو مي‌كند. در بدنه اين ساختمان توربين‌هاي بادي طراحي شده تا با استفاده از اين باد انرژي توليد كند. اين برج از دور به يك بال غول پيكر شبيه است كه باد را از ميان 71 طبقه خود عبور مي‌دهد. اين ساختمان گرما و سرما را هم درون
خود نگاه مي‌دارد.
اين ساختمان در سال
2009 افتتاح مي‌شود

## Slide 48: برج منچستر- انگليس
اين برج از نظر جذب نيرو و انرژي خورشيدي از هر برج ديگري برتر است. در ساختمان این برج 7هزار تابلوی جذب انرژی خورشیدی و 24 توربین بادی در سقف تعبیه شده است .این برج 10%از انرژی مصرفی را خودش تامین میکند.

## Slide 49: معماری باد گونه
تویو ایتو «باد» را به عنوان شعارخود انتخاب کرده است؛ بدون هیچ زیاده گویی، معماری او به زیبایی باد را به تصویر می کشد. سَبُکی ، لحظه‌ای بودن، تا حدودی به حال خود رها بودن،
موجودیتی که احساس نمی‌شود (کم رنگ)، اینها همگی مشخصاتی
شایسته ای برای معماریی «باد» گونه است. حقیقتا او از ابتدا به حرکت باد توجه خواصی داشته و هرچه آثارش نو تر می شود می توان دید که او زبردستانه تر ازباد استفاده می کند.... البته استفاده ازباد نه به معنای واقعی آن، بلکه درمعنایی رویاگونه، هماهنگ، ساده و انتزاعی، بیشتر تحسین برانگیز است

## Slide 50
ایتو در راستای خلق آثار «باد»گونه تکنیک های مختلفی را یکی پس از دیگر به مرحله اجرا می گذارد؛ تکنیک هایی از قبیل «هندسه منحنی»، «سبک و روشن بودن»، «ناپایدار، لحظه‌ای بودن». در نهایت با آنها «مدل معماری بدون سازه» را بعنوان یک مدل جدید معماری خلق می کند

## Slide 52: موزه باد ( بافت قدیمی شهر بوشهر )
نیاز به ایجاد کوران و تهویه موثر و مداوم و به حداکثر رسانیدن جریان هوا در بناها و بافت قدیم شهر از چند طریق صورت می گرفته:
1- گرایش بناها به ارتفاع زیاد برای
برخورداری از کوران در فصول گرم
2- مجاورت بدون واسطه فضای
بسته با فضای باز
3- ایجاد بیرون زدگی ها
و پیچشهای حجمی با انحنا مختلف در
بدنه بیرونی ساختماها، موسوم به شلاق
باد ،که باد را به سمت پایین ساختمان
هدایت می کنند.
4- کوچک و خرد شدن بلوک های شهری

## Slide 53
کوچه ها در بافت قدیم بوشهر، یکی از باریک ترین و تنگ ترین نمونه ها در میان شهرهای قدیمی ایران است.آنچه که کوچه های بوشهر را از همه جهت متمایز می کند، تناسباتی است که فضای این کوچه ها را تشکیل می دهد.عرض کم معابر و ارتفاع نسبتا زیاد بناها، باعث گردیده تناسبات منحصر به فردی پدید آید تا آنجا که نسبت عرض به ارتفاع کوچه ها برابر 1/ 5 تا 1/6 است.
پیچش، وزش و سوت کشیدن باد در این معابربه خوبی محسوس است.

## Slide 54
نکته قابل توجه دیگری که در بافت قدیم به چشم می خورد،میادینی است که در سطح محلات به فراخور محیط جابجا و پراکنده اند
استفاده از بالکنهای چوبی یا شناشیر
برای بهره گیری از فضای آزاد و
کوران هوا که بسیار سبک و زیبا
از بدنه ساختمانها بیرون زده، با
شبکه های چوبی برای حفظ حجاب
و ایجاد سایه بیشتر، نوعی سبکی و
شناور بودن که از خصوصیات باد
می باشد را القا می کند

## Slide 55
در مجموع،بسیاری از خصوصیات باد که یکی از عوامل شاخص اقلیمی است، در معماری ساختمانها و بافت قدیم شهر بوشهر با اندکی تامل قابل رویت است،بجاست که بافت قدیم این شهر تاریخی را موزه باد بنامیم.

## Slide 56: نتیجه گیری
در گذشته ها از انرزی باد به عنوان عاملی مخرب و سرما اور یاد میشد که باعث تخریب ساختمان ها میشد و ضرر های زیادی به اقتصاد و ... میزد اما امروزه با استفاده از انرژی باد میتوان کار های منفعه زیادی انجام داد که بسیار به نفع بشر و معماری است .
باد را میتوان عاملی بسیار مقرون به صرفه در معماری دانست .

## Slide 57: منابع
برگرفته شده از :
- اقلیم ومعماری دکتر کسمایی
- بادخان ترجمه ی محمد احمدی نژاد
- تنظیم شرایط محیطی انتشارات مدرسان شریف

## Slide 58
در این پاورپوینت کامل ترین اطلاعات در زمینه تاثیر باد در معماری ارائه شد که شما عزیزان میتوانید تمام اطلاعات مورد نیاز خود در ای رابطه را بدست آورید و در تکمیل موارد مورد نظر خود از انها استفاده کنید .